**Результаты показателей качества питьевой воды,**

**подаваемой абонентам с использованием централизованной системы водоснабжения на территории Звёзднинского городского поселения при нормируемом показателе по СанПин 2.1.4.1074-01 за 2020 год**

В соответствии с п.10 п. 11 ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Звёзднинского муниципального образования (городского поселения) информирует о том, что качество водопроводной воды по результатам лабораторных исследований за 2020 год, после водоподготовки, перед поступлением в распределительную сеть р.п.Звёздный (ООО «Усть-Кутские тепловые сети и котельные», АНО Лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены эпидемиологии в Иркутской области»), **соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01** «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Средняя величина показателя с учетом допустимой ошибки (погрешности) метода определения по жесткости 7,3±1,10 мг/экв.л, нормативный показатель 7,0 мг/экв.л. Микробиологические показатели соответствуют требованиям. Жителям населенного пункта р.п. Звёздный рекомендовано кипятить воду перед употреблением.